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	Pkt.
	Emne

	1.
	Renovering af badeværelse stuen øst- vandforsyning
Vandinstallationer
Der er meget lidt vandtryk i flere lejligheder og derfor kommer det meget lidt vand ud af vandhanerne i huset samt i badeværelset stuen øst. Kan skyldes gamle vandrør og dårlig fordeling
I området har de problemer med at opretholde tilstrækkeligt drikkevandsforsyning. Myndighederne ønsker at alle reducerer forbruget. Sandsynligvis pr vandstik
Vi har to vandstik til ejendommen 
Vandstik 1: Forsyner stuen vest – meget lille forbrug
Vandstik 2: Forsyner de øvrige lejligheder og pool- dækker 90% af vores forbrug. Størst forbruger er fordampning fra pool, Tommy har udregnet at vi bruger ca 200 m3 pr år til fordampning alene- dette punkt bør der arbejdes videre med.
Handlingsplan:
Vi ønsker nye vandinstallationer i badeværelse øst. Derfor bliver vi nødt til at rille nye rør ind i vægge og gulv, derved ryger de gamle fliser. – Der er ytret ønske om at bevare de gamle fliser, der er ikke muligt, når vi skal have nye installationer. Der nedsættes et udvalg, som finder og køber nye Portugisiske fliser. Udvalget bestående af Hanne, Birgitte V og evt flere, Kurt koordinerer.
Vi ønsker vandforsyningen fordelt mere jævnt over de to målere. Derfor undersøges hvordan vandforsyningen i de to stuelejligheder og garage kan sammenkobles, og samtidig flyttes vandvandsbeholder fra rappo til ”gammelt trapperum”  Tommy undersøger mulighederne sammen med Nuno og de håndværkere som skal give tilbud.
Merete tegner badeværelset færdig og Tommy indhenter pris på renoveringen af badeværelse stuen øst uden fliser, og flytning af varmtvandsbeholder mm


	2.
	Indretning af gammelt trapperum
Samtidigt med at badeværelse øst renoveres. indrettes der depot til hynder samt teknik for vvs i det gamle trapperum.
Gulv hæves til samme niveau som de nærliggende rum. Dør til lejligheden stuen øst blændes, Der etables afløb til varmtvandsbeholder og det undersøges om det er muligt at føre en udluftningsledning over tag, for at forbedre afløbsystemet.
Merete udfører tegninger til indretning, Jesper har udført tegning af vvs installationer og Tommy indhenter tilbud.


	3.
	Klimasikring – regnvand
Der kommer ofte meget store regnskyl i området- og det bliver kun værre i fremtiden.
De store vandmængder har svært ved at komme væk fra området mellem lejligheden stuen øst og naboen. Derudover har teknik til pool været meget tæt på oversvømmelse.
Handlingsplan:
Trin 1- udføres nu: Afløbsrist (Kurts gulvafløb) ved øst arealet med nabo. Ombygges med kuppelrist eller andet som forhindret tilstopning.
Der etableres hævet dørtrin (bag døren) til teknik rum ved pool, så pool teknik beskyttes med fremtidige oversvømmelser. Det hævede dørtrin skal være lidt højere end terræn i pool området.
Tommy indhenter pris.
Trin 2. Udføres hvis trin 1 er tilstrækkeligt:
Supplerende afløb enten via nabo eller ekstra rør til pool område 
Trin 3. – undersøges: 2 rækker fliser langs mur mod nabo ændres til beplantet område, derved mindskes det befæstede areal og der bliver mulighed for nedsivning samt planter i jord.
Tommy undersøger mulighederne med Nuno.
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